Качество питьевой воды в г.Пугачеве (апрель)

Результаты исследований качества воды в источнике (р.Б.Иргиз) и питьевой воды в разводящей системе г.Пугачева по данным социально-гигиенического мониторинга, проведенным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе»  (данные за апрель 2018 года). В апреле месяце отобрано и исследовано 26 проб питьевой воды.

1.Санитарно-химические исследования качества воды в источнике (река Б.Иргиз)

| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 3. | Мутность | От менее 1,0 до 56,2 | не нормируется | мг/дм3 |
| 4. | Марганец (суммарно) | От менее 0,058 – до 0,97 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| 5. | Жесткость общая | От 3,92 до 9,28 | 7,0 | 0Ж |
| 6. | Цветность | От менее 5,0 до 270,7 | 35,0 | градус |
| 7. | Железо | От 0,241 до 2,35 | 1,0 | мг/дм3 |

2. Микробиологические показатели (р.Б.Иргиз)

| №п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКБ | От 2400 до менее 50 | не более 1000,0 | КОЕ/100мл |
| 2. | ТКБ | менее 50 | не более 100,0 | КОЕ/100мл |
| 3. | Колифаги | Не обнаружены | не более 10,0 | КОЕ/100мл |
| 4. | Патогенные бактерии кишечной группы | Не обнаружены | отсутствие 1000 мл |  |

3. Паразитологические исследования (р.Б.Иргиз)

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жизнеспособные яйца, личинки гельминтов, онкосферы тениид, цисты кишечных патогенных простейших | Не обнаружены | Отсутствие в 25 литрах | Шт. |

1.Санитарно-химические исследования (в разводящей сети)

| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 3. | Нитрит-ион | 0,018+/- 0,009 | 3.0 | мг/дм3 |
| 4. | Мутность | От менее 0,58 до 7,44 | 1.5 | мг/дм3 |
| 5. | Марганец (суммарно) | От менее 0,01 до 0,161 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| 6. | Окисляемость перманганатная | 1,68 +/- 0,34 | 5,0 | мгО2/дм3 |
| 7. | Жесткость общая | 9,34+/- 1,40 до 11,2 | 7,0 | 0Ж |
| 8. | Аммиак (по азоту) | 0,43 +/- 0,09 | 2,0 | мг/дм3 |
| 9. | Нитраты | 3,6 +/- 0,5 | 45,0 | мг/дм3 |
| 10. | Цветность | От 5,92 +/-16,72 | 20,0 | градус |
| 11. | Хлориды | 349,2 +/- 52,4 | 350,0 | мг/дм3 |
| 12. | Железо | 0,266 +/- 0,07 | 0,3 | мг/дм3 |
| 13. | Водородный показатель | 7,67 +/- 0,2 | 6,0 – до 9,0 | pН |
| 14. | Общая минерализация (сухой остаток) | 992,0 +/- 99,2 | 1000,0 | мг/дм3 |
| 15. | Остаточный хлор | 0,35 +/- 0,11 | не менее 0,3 – не более 0,5 | мг/дм3 |
| 16. | Фториды | менее 0,05 | не более 1,5 | мг/дм3 |
| 17. | Медь (суммарно) | менее 0,02 | 1,0 | мг/дм3 |
| 18. | Сульфаты | Более 50,0 | Не более 500 | мг/дм3 |
| 19. | Алюминий | Менее 0,04 | 0,5 | мг/дм3 |
| 20. | Привкус | 0 | 2,0 | балл |

2. Микробиологические показатели (в разводящей сети)

| №п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОМЧ | от 2 до 23 КОЕ | Не более 50,0 | КОЕ/1мл |
| 2. | ОКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
| 3. | ТКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
| 4. | Колифаги | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |

3. Паразитологические исследования (в разводящей сети)

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цисты ляблий | Не обнаружены | Отсутствие в 50 литрах | Шт. |

Начальник Северо-восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  В.А.Чаев