| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мутность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветность |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мониторинг на 2  августа 2017 года

Мониторинг на 3 августа 2017 года

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец |  | 0,91+/-0,14 | 0,83+/-0,12 | 0,62+/-0,09 | 0,53+/-0,08 | 0,9 | 0,34 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо |  | 0,21+/-0,05 | 0,309+/-0,077 | 0,20+/-0,05 | 0,399+/-0,100 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность |  | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | 5,66 | 2,3 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность |  | 21,36+/-4,27 | 18,1+/-3,6 | 16,45+/-3,29 | 18,2+/-3,6 | 28 | 21,25 | 20,0 градус |

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец |  |  |  |  |  | 0,606 | 0,2 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность |  |  |  |  |  | 7,03 | 1,52 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность |  |  |  |  |  | 29,25 | 25 | 20,0 градус |

Мониторинг на  4  августа 2017 года

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,67+/-0,12 | 0,93+/-0,14 | 0,89+/-0,13 | 0,7+/-0,10 | 0,60+/-0,09 | 1,07 | 0,313 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,394+/-0,095 | 0,20+/-0,05 | 0,332+/-0,083 | 0,26+/-0,06 | 0,37+/-0,09 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 2,0+/-0,4 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | 5,43 | 2,18 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 21,5+/-4,3 | 18,09+/-3,62 | 16,8+/-3,4 | 13,3+/-2,7 | 13,8+/-2,8 | 29,5 | 27 | 20,0 градус |

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |

Мониторинг на 7 августа 2017 год

Мониторинг на 8 августа 2017 год

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,74+/-0,21 | 1,22+/-0,18 | 1,41+/-0,21 | 1,02+/-0,15 | 1,22+/-0,18 | 0,96 | 0,64 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,178+/-0,043 | 0,224+/-0,056 | 0,449+/-0,112 | 0,25+/-0,06 | 0,24+/-0,06 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 2,09+/-0,42 | Мене 0,58 | 0,090+/-0,18 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | 8,63 | 1,38 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 20,4+/-4,1 | 17,9+/-3,6 | 18,1+/-3,6 | 14,3+/-2,9 | 19,6+/-3,9 | 28 | 23 | 20,0 градус |

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 1,02+/-0,20 | 1,05+/-0,16 | 0,76+/-0,11 | 0,65+/-0,10 | 0,93+/-0,14 | 0,9 | 0,42 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,62+/-0,09 | 0,19+/-0,05 | 0,29+/-0,07 | 0,20+/-0,05 | 0,188+/-0,047 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 3,64+/-0,73 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | 5,95 | 1,09 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 18,4+/-3,7 | 15,3+/-3,1 | 12,8+/-2,6 | 9,9+/-3,0 | 14,16+/-3,0 | 31,21 | 26,25 | 20,0 градус |

Мониторинг на 9  августа 2017 года

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,127+/-0,035 | 0,31+/-0,05 | 0,601+/-0,090 | 0,71+/-0,11 | 0,78+/-0,12 | 0,44 | 0,37 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,50+/-0,13 | 0,121+/-0,030 | 0,15+/-0,04 | 0,18+/-0,05 | 0,133+/-0,033 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 2,97+/-0,59 | Менее 0,58 | 1,11+/-0,22 | 0,77+/-0,15 | Менее 0,58 | 8,12 | 1,09 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 18,6+/-3,7 | 14,3+/-2,9 | 13,3+/-2,7 | 13,18+/-2,64 | 11,7+/-2,3 | 28,5 | 23,75 | 20,0 градус |

Мониторинг на 10 августа 2017 год

Мониторинг на 11 августа 2017 год

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,408+/-0,114 | 0,237+/-0,036 | 0,116+/-0,017 | 0,16+/-0,02 | 0,237+/-0,036 | 0,288 | 0,126 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,219+/-0,055 | 0,116+/-0,029 | 0,19+/-0,05 | 0,133+/-0,033 | 0,052+/-0,013 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 1,44+/-0,29 | Мене 0,58 | 1,38+/-0,28 | 1,48+/-0,30 | 0,97+/-0,19 | 6,96 | 1,34 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 22,5+/-4,5 | 13,34+/-2,67 | 12,19+/-2,44 | 11,21+/-2,24 | 11,87+/-2,37 | 25,25 | 15,5 | 20,0 градус |

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,066+/-0,018 | 0,116+/-0,017 | 0,20+/-0,03 | 0,210+/-0,032 | 0,31+/-0,05 | 0,2 | 0,19 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,287+/-0,069 | 0,193+/-0,048 | 0,19+/-0,05 | 0,17+/-0,04 | 0,138+/-0,035 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 2,24+/-0,45 | 0,75+/-0,15 | 0,60+/-0,12 | Менее 0,58 | 0,87+/-0,17 | 5,0 | 1,02 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 18,1+/-3,6 | 13,34+/-2,67 | 12,36+/-2,47 | 11,2+/-2,2 | 12,5+/-2,5 | 23,75 | 16,5 | 20,0 градус |

Мониторинг на 14  августа 2017 года

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,155+/-0,043 | 0,138+/-0,021 | 0,193+/-0,029 | 0,105+/-0,016 | 0,099+/-0,015 | 0,202 | 0,11 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,389+/-0,093 | 0,161+/-0,030 | 0,133+/-0,033 | 0,219+/-0,055 | 0,219+/-0,055 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 2,74+/-0,55 | 0,63+/-0,13 | Менее 0,58 | 0,8+/-0,16 | 1,25+/-0,25 | 6,16 | 1,49 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 24,3+/-4,9 | 18,9+/-3,8 | 17,6+/-3,5 | 13,3+/-2,7 | 18,58+/-3,72 | 27 | 20 | 20,0 градус |

Мониторинг на 15 августа 2017 год

Мониторинг на 16 августа 2017 год

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 мг/дм3 |
| Железо |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 градус |

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,118+/-0,033 | 0,077+/-0,012 | 0,16+/-0,02 | 0,116+/-0,017 | 0,099+/-0,025 | 0,2 | 0,1 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,194+/-0,047 | 0,157+/-0,039 | 0,133+/-0,033 | 0,136+/-0,034 | 0,148+/-0,037 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 2,27+/-0,45 | 1,69+/-0,34 | 1,52+/-0,30 | 1,15+/-0,23 | 0,60+/-0,12 |  |  | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 21,5+/-4,3 | 13,8+/-2,8 | 12,03+/-2,41 | 13,0+/-2,6 | 11,4+/-2,3 |  |  | 20,0 градус |

Мониторинг на 17  августа 2017 года

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 мг/дм3 |
| Железо |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 градус |